Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ **Ε**ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ **Υ**ΔΡΕΥΣΗΣ **Α**ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ **Δ**ΗΜΟΥ **Κ**Ω

ΣΚΕΥΟΥ ΖΕΡΒΟΥ 40

ΤΗΛ: 2242023915 – FAX: 2242026036 – Email: [info@deyakos.gr](mailto:info@deyakos.gr)

|  |
| --- |
| Πληροφ.: κα. Νικολάου Γιασεμή |
| τηλ.: 2242023915 εσωτ. 125 |

Email: [jasmine@deyakos.gr](mailto:jasmine@deyakos.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

|  |  |
| --- | --- |
| Αρ. πρωτ.: | **3110/26-07-2019** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | | |  | | **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟ»** | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | | |  | | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| ΚΑΕ |  | |  | | 03.6270.12 «Επισκευή του Ηλεκτρομηχαν/κού εξοπλισμού αντλιοστασίων αποχέτευσης και γεωτρήσεων - δεξαμενών - ΜΕΕΛ Δ.Ε. ΚΩ»  04.5407.00 «Δαπάνη Φόρων & ΦΠΑ Εισροών Χρήσης (Δαπανών, Παγίων, Υλικών, Απόδοση ΦΠΑ)» | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | |  | | 4.203,50€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| CPV |  | |  | | |  | | --- | | 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης | | 42912350-0 Εξοπλισμός εγκαταστάσεων διήθησης | | 42912350-0 Εξοπλισμός εγκαταστάσεων διήθησης | | | | | |
|  | |  | |
|  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |

1. **Περιγραφή της προμήθειας**

****

Μετά από έλεγχο του συνεργείου συντήρησης της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι απαιτείται η προμήθεια υλικών για την συντήρηση των τριών (3) μονάδων αντίστροφης όσμωσης στην Αντιμάχεια, Καρδάμαινα και Κέφαλο.

Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των **4.203,50 €** πλέον του Φ.Π.Α..

Συνημμένα με το έγγραφο αυτό διατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα υπό προμήθεια είδη, καθώς και οι όροι της πρόσκλησης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

1. **ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

****

**2.1 Διαδικασία ανάθεσης, Κριτήριο Κατακύρωσης**

* + 1. **Διαδικασία ανάθεσης**

Η προμήθεια θα ανατεθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 *«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών* *(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»* και ιδιαίτερα του άρθρου 328.

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τις παρακάτω σχετικές πιστώσεις του οικονομικού έτους 2019:

* **Κ.Α.Ε. 03.6270.12** «Επισκευή του Ηλεκτρομηχαν/κού εξοπλισμού αντλιοστασίων αποχέτευσης και γεωτρήσεων - δεξαμενών - ΜΕΕΛ Δ.Ε. ΚΩ» κατά 4.203,50€
* **Κ.Α.Ε. 04.5407.00** «Δαπάνη Φόρων & ΦΠΑ Εισροών Χρήσης (Δαπανών, Παγίων, Υλικών, Απόδοση ΦΠΑ)» κατά 812,60€

Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση του ΔΣ με αρ. 134/01-07-2019 και η με αριθμ. 2844/16-07-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Υπηρεσίας.

**2.1.2** **Κριτήριο κατακύρωσης**

Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι **η πλέον συμφέρουσα προσφορά** αποκλειστικά **βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών,** μεταξύ των προσφορών που πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

**2.2 Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών**

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν την προσφορά τους **σφραγισμένη**, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Δήμου Κω, Σκεύου Ζερβού 40, Κω, **έως την 01/08/2019 και ώρα 11:00 π.μ., ημέρα Πέμπτη, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου.**

**2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής**

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που καλούνται να υποβάλουν οι φορείς είναι τα εξής:

όπου θα δηλώνονται τα κάτωθι:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί αποδοχής του χρόνου και του τρόπου παράδοσης: παράδοση του είδους εντός δεκαπέντε (15) ημερώναπό την παραγγελία στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.
2. Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα
4. Ποινικό μητρώο (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή εναλλακτικά υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 (Βάσει του άρθρου 43 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» παρ. 7 αγ του Ν.4605/2019)

Η υποχρέωση προσκόμισης του δικαιολογητικού του παρόντος εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.».

1. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας ή πιστοποιητικό εκπροσώπησης.

**2.4** **Οικονομική προσφορά**

α/. Οι τιμές προσφοράς θα δοθούν αναλυτικά στο ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση ή σε άλλο όμοιό του, συμπληρωμένο υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα και συγκεκριμένα θα αναγράφονται:

1. η τιμή μονάδας, χωρίς ΦΠΑ
2. το σύνολο τιμής
3. η συνολική τιμή προσφοράς, χωρίς ΦΠΑ
   1. ο ΦΠΑ
   2. το συνολικό ποσό

* προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € - και μέχρι δύο δεκαδικά. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

β/. Στην τιμή προσφοράς θα υπολογίζεται και η μεταφορά και παράδοση στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω.

γ/**.** Δεν γίνονται δεκτές προσφορές με τιμές μεγαλύτερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης

δ/. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ε/. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

στ/. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση αριθμητικού λάθους στο γινόμενο ή στo άθροισμα λαμβάνεται υπόψη η τιμή μονάδος.

ζ/. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων

Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016.

**2.5 Τεχνική Προσφορά**

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλουν για την αξιολόγηση στοιχεία ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» που επισυνάπτεται.

**2.6 Φάκελος Προσφοράς**

* μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω, (Σκεύου Ζερβού 40) μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ, ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟ»**

Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, φαξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.λ.π.)

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα στην παρούσα πρόσκληση στοιχεία και ειδικότερα :

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς

Σε κλειστό υποφάκελο η οικονομική προσφορά, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό μέρος του.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να μονογράφονται από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή.

**2.7 Αξιολόγηση Προσφορών-Κατακύρωση**

* αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή είναι η συμφωνία με τις ζητούμενες **«***ΤΕΧΝΙΚΕΣ* *ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»* αλλά και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει

Αποκλίσεις από όρους που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι ή όροι επί ποινή αποκλεισμού, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν λόγο απόρριψης των προσφορών.

Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με τιμές μεγαλύτερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

**2.8 Σύμβαση-Ισχύς Σύμβασης**

* συμμετέχων στον οποίο κατακυρώνεται η ανάθεση της προμήθειας καλείται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Διάρκεια ισχύος της σύμβασης **ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της.**

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης (άρθρο 72 «Εγγυήσεις» παρ.1, β του Ν.4412/16).

**2.9 Χρόνος & Τόπος παράδοσης**

Τα υλικά θα παραδοθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω, με ευθύνη μέσα και δαπάνη του αναδόχου εντός **δεκαπέντε (15) ημερών από την παραγγελία των ειδών.**

Η παράδοση θα γίνει στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω.

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει με υπαιτιότητά του την παράδοση των ειδών πέραν του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου, τότε είναι υποχρεωμένος, εξαιτίας της καθυστέρησης, θα ισχύουν οι ρήτρες που προβλέπονται στο Ν.4412/16.

**2.10 Παραλαβή**

* παραλαβή των ειδών και η διαδικασία παραλαβής αυτού, θα γίνει με όσα καθορίζονται στο Ν. 4412/2016 καθώς και στα τεύχη της παρούσας μελέτης.
* ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της παρούσας και στις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της μελέτης της προμήθειας-όροι που γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί από τον προμηθευτή με την κατάθεση της προσφοράς του. Κατά την παράδοση θα συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
  1. **Πληρωμή-Κρατήσεις**

Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει, μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών και τις παραλαβές των υπό προμήθεια υλικών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω.

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και συγκεκριμένα με κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 44 του Ν.4605/2019 και άρθρο 235 του Ν. 4610/2019) και 0,06% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, ως και με κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ισχύει ή θα προκύψει, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ**

**ΚΙΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ**

1. **Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η**

Απαιτείται η προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την συντήρηση των τριών (3) μονάδων αντίστροφης όσμωσης στην Αντιμάχεια, Καρδάμαινα και Κέφαλο. Εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος για την προμήθεια των ειδών ανέρχεται στο ποσό των **4.203,50** ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένης της εργασίας συντήρησης των μονάδων), θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τις παρακάτω σχετικές πιστώσεις του οικονομικού έτους 2019:

* **Κ.Α.Ε. 03.6270.12** «Επισκευή του Ηλεκτρομηχαν/κού εξοπλισμού αντλιοστασίων αποχέτευσης και γεωτρήσεων - δεξαμενών - ΜΕΕΛ Δ.Ε. ΚΩ» κατά 4.203,50€
* **Κ.Α.Ε. 04.5407.00** «Δαπάνη Φόρων & ΦΠΑ Εισροών Χρήσης (Δαπανών, Παγίων, Υλικών, Απόδοση ΦΠΑ)» κατά 812,60€

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κως, 21-06-2019 |  | Κως, 21-06-2019 |
|  |  | Θεωρήθηκε |
| Η Συντάξασα |  | Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος |
|  |  |  |
| Ευαγγελία Καζαμία  Χημικός |  | Πέτρος Λιοδάκης  Χημικός Μηχανικός Π.Ε. |

1. **Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

1. Τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόμενα είδη και ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή υπάρχουν σ’ αυτό ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κως, 21-06-2019 |  | Κως, 21-06-2019 |
|  |  | Θεωρήθηκε |
| Η Συντάξασα |  | Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος |
|  |  |  |
| Ευαγγελία Καζαμία  Χημικός |  | Πέτρος Λιοδάκης  Χημικός Μηχανικός Π.Ε. |

1. **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**  **ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**  **ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ** | | **ΜΕΛΕΤΗ:** | **«Προμήθεια υλικών για την συντήρηση των τριών (3) μονάδων αντίστροφης όσμωσης στην Αντιμάχεια, Καρδάμαινα και Κέφαλο»** | | | | |
|  | | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** | **4.203,50€ (μη συμπ/νου Φ.Π.Α.)** | | | | |
|  | | **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | | | | |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | | | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | |
| 1 | EUROTEM2N ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ R/O OPΓANIKΩN | | | KIΛA(KG) | 8 | 16,00 | 128,00 | |
| 2 | 3NAOCL ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ | | | KIΛA(KG) | 2 | 1,15 | 2,30 | |
| 3 | ERH1015-14 ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΦ 1/4" (4Χ6) 17.5BAR | | | ΜΕΤΡΟ(Μ) | 25 | 1,00 | 25,00 | |
| 4 | ΕΤ2142001 ΦΙΛΤΡΟ VITON | | | ΤΕΜ | 6 | 16,50 | 99,00 | |
| 5 | ΕΤ2144009 ΒΑΛ/ΔΑ ΚΑΤΑΘΛ VITON ΔΟΣΟΜ ΑΝΤΛΙΩΝ | | | ΤΕΜ | 6 | 6,00 | 36,00 | |
| 6 | ΕΤ2084001 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ PTFE | | | ΤΕΜ | 6 | 32,00 | 192,00 | |
| 7 | ETSCP0000802 ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 2-15LT | | | ΤΕΜ | 6 | 36,00 | 216,00 | |
| 8 | FAB12C ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ -0.2-8.0 BAR FAN/B12C | | | ΤΕΜ | 3 | 75,00 | 225,00 | |
| 9 | FIAPC10 ΑΝΤ/ΚΟ ΚΥΤΑΡΙΝΗΣ & ΑΝΘΡΑΚΑ 10" | | | ΤΕΜ | 10 | 6,90 | 69,00 | |
| 10 | EUROTEM1N ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ R/O AΛATΩN | | | KIΛA(KG) | 10 | 9,10 | 91,00 | |
| 11 | FISWS10-005Μ ΑΝΤ/ΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑΤΟΣ 10" 5Μ | | | ΤΕΜ | 10 | 2,00 | 20,00 | |
| 12 | ADCACO3 ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ | | | LITRA | 200 | 2,80 | 560,00 | |
| 13 | FI51037 O'RING ΓΙΑ ΚΕΛΥΦΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 3/4"-10' | | | ΤΕΜ | 4 | 6,90 | 27,60 | |
| 14 | 1LRPE3/4 ΗΛ/ΒΑΝΝΑ RPE 3/4"N.C,ΜΕ ΠΗΝΙΟ FC 6301 | | | ΤΕΜ | 2 | 28,00 | 56,00 | |
| 15 | ER185/154/1 ΔΑΚΤ ΣΤΕΓ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΒΑΛΒ 2001S/2002S | | | ΤΕΜ | 6 | 1,25 | 7,50 | |
| 16 | ER568/256 ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠ ΒΑΛΒ 2001S-2002S | | | ΤΕΜ | 6 | 38,00 | 228,00 | |
| 17 | ER568/384 ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝ ΠΛΑΚΑΣ 2002S | | | ΤΕΜ | 6 | 27,00 | 162,00 | |
| 18 | ER186/115 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΕΡΜΟΝΑ | | | ΤΕΜ | 12 | 2,75 | 33,00 | |
| 19 | ER185/211/1 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ | | | ΤΕΜ | 6 | 0,25 | 1,50 | |
| 20 | ER568/208/2 ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ ΒΑΛΒ 2001S-2002S | | | ΤΕΜ | 6 | 10,40 | 62,40 | |
| 21 | ER14/43 ΡΟΔΕΛΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 2001S-2002S | | | ΤΕΜ | 6 | 1,20 | 7,20 | |
| 22 | ETPLX0122201 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ DLX-MA/A ,1L-15Β | | | ΤΕΜ | 1 | 320,00 | 320,00 | |
| 23 | PUSP001 ΛΥΧΝΙΑ UV PURO ΤΑΡ | | | ΤΕΜ | 1 | 90,00 | 90,00 | |
| 24 | PUSP010 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ UV PURO ΤΑΡ | | | ΤΕΜ | 1 | 145,00 | 145,00 | |
| 25 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΑΔΩΝ | | | ΥΠΗΡ. | 1 | 1400,00 | 1400,00 | |
|  |  | | |  |  |  |  | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (Α/Α 1-24) | | | | | | | 2803,50 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΑΔΩΝ (Α/Α 25) | | | | | | | 1400,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΑΔΩΝ | | | | | | | 4203,50 | |
| ΦΠΑ 17% (ΥΛΙΚΩΝ) | | | | | | | 476,60 | |
| ΦΠΑ 24% (ΕΡΓΑΣΙΑΣ) | | | | | | | 336,00 | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 17% & 24% (ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ) | | | | | | | 812,60 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΑΔΩΝ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 17% & 24%) | | | | | | | 5016,10 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κως, 21-06-2019 |  | Κως, 21-06-2019 |
|  |  | Θεωρήθηκε |
| Η Συντάξασα |  | Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος |
|  |  |  |
| Ευαγγελία Καζαμία  Χημικός |  | Πέτρος Λιοδάκης  Χημικός Μηχανικός Π.Ε. |

1. **ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**  **ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**  **ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ** | | **ΜΕΛΕΤΗ:** | **«Προμήθεια υλικών για την συντήρηση των τριών (3) μονάδων αντίστροφης όσμωσης στην Αντιμάχεια, Καρδάμαινα και Κέφαλο»** | | | | |
|  | | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** | **4.203,50€ (μη συμπ/νου Φ.Π.Α.)** | | | | |
|  | | **ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | | | | |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | | | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | |
| 1 | EUROTEM2N ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ R/O OPΓANIKΩN | | | KIΛA(KG) | 8 |  |  | |
| 2 | 3NAOCL ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ | | | KIΛA(KG) | 2 |  |  | |
| 3 | ERH1015-14 ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΦ 1/4" (4Χ6) 17.5BAR | | | ΜΕΤΡΟ(Μ) | 25 |  |  | |
| 4 | ΕΤ2142001 ΦΙΛΤΡΟ VITON | | | ΤΕΜ | 6 |  |  | |
| 5 | ΕΤ2144009 ΒΑΛ/ΔΑ ΚΑΤΑΘΛ VITON ΔΟΣΟΜ ΑΝΤΛΙΩΝ | | | ΤΕΜ | 6 |  |  | |
| 6 | ΕΤ2084001 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ PTFE | | | ΤΕΜ | 6 |  |  | |
| 7 | ETSCP0000802 ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 2-15LT | | | ΤΕΜ | 6 |  |  | |
| 8 | FAB12C ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ -0.2-8.0 BAR FAN/B12C | | | ΤΕΜ | 3 |  |  | |
| 9 | FIAPC10 ΑΝΤ/ΚΟ ΚΥΤΑΡΙΝΗΣ & ΑΝΘΡΑΚΑ 10" | | | ΤΕΜ | 10 |  |  | |
| 10 | EUROTEM1N ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ R/O AΛATΩN | | | KIΛA(KG) | 10 |  |  | |
| 11 | FISWS10-005Μ ΑΝΤ/ΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑΤΟΣ 10" 5Μ | | | ΤΕΜ | 10 |  |  | |
| 12 | ADCACO3 ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ | | | LITRA | 200 |  |  | |
| 13 | FI51037 O'RING ΓΙΑ ΚΕΛΥΦΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 3/4"-10' | | | ΤΕΜ | 4 |  |  | |
| 14 | 1LRPE3/4 ΗΛ/ΒΑΝΝΑ RPE 3/4"N.C,ΜΕ ΠΗΝΙΟ FC 6301 | | | ΤΕΜ | 2 |  |  | |
| 15 | ER185/154/1 ΔΑΚΤ ΣΤΕΓ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΒΑΛΒ 2001S/2002S | | | ΤΕΜ | 6 |  |  | |
| 16 | ER568/256 ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠ ΒΑΛΒ 2001S-2002S | | | ΤΕΜ | 6 |  |  | |
| 17 | ER568/384 ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝ ΠΛΑΚΑΣ 2002S | | | ΤΕΜ | 6 |  |  | |
| 18 | ER186/115 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΤΕΡΜΟΝΑ | | | ΤΕΜ | 12 |  |  | |
| 19 | ER185/211/1 ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ | | | ΤΕΜ | 6 |  |  | |
| 20 | ER568/208/2 ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ ΒΑΛΒ 2001S-2002S | | | ΤΕΜ | 6 |  |  | |
| 21 | ER14/43 ΡΟΔΕΛΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 2001S-2002S | | | ΤΕΜ | 6 |  |  | |
| 22 | ETPLX0122201 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ DLX-MA/A ,1L-15Β | | | ΤΕΜ | 1 |  |  | |
| 23 | PUSP001 ΛΥΧΝΙΑ UV PURO ΤΑΡ | | | ΤΕΜ | 1 |  |  | |
| 24 | PUSP010 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ UV PURO ΤΑΡ | | | ΤΕΜ | 1 |  |  | |
| 25 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΑΔΩΝ | | | ΥΠΗΡ. | 1 |  |  | |
|  |  | | |  |  |  |  | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (Α/Α 1-24) | | | | | | |  | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΑΔΩΝ (Α/Α 25) | | | | | | |  | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΑΔΩΝ | | | | | | |  | |
| ΦΠΑ 17% (ΥΛΙΚΩΝ) | | | | | | |  | |
| ΦΠΑ 24% (ΕΡΓΑΣΙΑΣ) | | | | | | |  | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 17% & 24% (ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ) | | | | | | |  | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΑΔΩΝ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 17% & 24%) | | | | | | |  | |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

ΚΩΣ .../.../2019